|  | Disiapkan oleh: | Disetujui oleh: | **Ditetapkan oleh:** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |
| Jabatan |  |  |
| Tanda Tangan |  |  |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | | Tanggal Terbit: | Unit Kerja:  Integrated Cellular and Molecular Biology Laboratory |
| **Note:**   * Selalu semprotkan alkohol pada sarung tangan saat akan masuk ke dalam BSC. * Selalu semprotkan alkohol pada alat yang akan masuk ke dalam BSC. * Saat membuka medium / reagen pastikan tutup botol tidak terbuka lebar dan tidak terjatuh. * Pastikan pipet tips selalu steril (tidak menempel / tersenggol pada botol). * Pembuangan sisa bahan (*waste*) usahakan dilakukan di akhir/ saat tidak ada sel kultur untuk mengurangi kontaminasi. * Selalu semprotkan alkohol pada flask saat masuk dan keluar dari inkubator. * Selalu lapisi parafilm pada tutup botol medium dan reagen sebelum keluar dari BSC. | | | |