|  | Disiapkan oleh: | Disetujui oleh: | **Ditetapkan oleh:** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |
| Jabatan |  |  |
| Tanda Tangan |  |  |
| **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL** | Tanggal Terbit: | Unit Kerja:Integrated Cellular and Molecular Biology Laboratory |
| **Note:*** Selalu semprotkan alkohol pada sarung tangan saat akan masuk ke dalam BSC.
* Selalu semprotkan alkohol pada alat yang akan masuk ke dalam BSC.
* Saat membuka medium / reagen pastikan tutup botol tidak terbuka lebar dan tidak terjatuh.
* Pastikan pipet tips selalu steril (tidak menempel / tersenggol pada botol).
* Pembuangan sisa bahan (*waste*) usahakan dilakukan di akhir/ saat tidak ada sel kultur untuk mengurangi kontaminasi.
* Selalu semprotkan alkohol pada flask saat masuk dan keluar dari inkubator.
* Selalu lapisi parafilm pada tutup botol medium dan reagen sebelum keluar dari BSC.
 |